Φ12元条穿销，2-Φ30出线孔Φ140*4*300外套

戴8-M10*25螺栓紧固，外焊接螺母

1500

85

俯视图

140*50*2.5矩管

16000

400

套结

技术要求:

1.圆锥杆，主体活动式，灯杆套结式，上口Φ120，下口Φ260；

2.等离子按图开门，门内焊接接线端子及防盗链；

3.热镀锌，喷塑,颜色灰白色；

4.打名牌，工艺精细,气泡包装。

注：所有尺寸单位mm,材质均为Q235

20

门	8-30*60条孔

底法兰，厚20

2-Φ5.2孔

检修门400*120

工程项目

PROJECT

设计号

PROJECT NO

GX-1-2

8-240*110*12加强筋

审 定

APPD BY

审 核

CHKD BY

设计总负责人

PROJT LEADER

专业负责人

SUBJ ENGINEER

图名

DWG.TITLE:

图 别

DWG.TYPE

图 号

DWG.NO

日 期

2021-9