1900

8000

7000

150

20

技术要求:下口一米200*150，上口7米150*100，厚3.75 ；等离子侧开门，门内焊接接线端子及防盗链；内外热镀锌，二次喷塑

注：所有尺寸单位mm,材质均为Q235

1000

20

200

检修门150*100

350

4-100*50*4加

强筋

4- 30*60条形孔

2-Φ5.2孔

内装路灯处专用门锁 我方购买并装入灯杆内

臂/路面

工程项目

PROJECT

数量

设计号

PROJECT NO

GX-1-2

350

底法兰 厚度20

审 定

APPD BY

审 核

CHKD BY

设计总负责人

PROJT LEADER

专业负责人

SUBJ ENGINEER

图名

DWG.TITLE:

图 别

DWG.TYPE

图 号

DWG.NO

日 期

2021-9