{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":13},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":14,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,13],[13,0,13,9],[13,10,13,13],[14,0,14,9],[14,10,14,13],[15,0,15,9],[15,10,15,13],[16,0,16,9],[16,10,16,13],[17,0,17,1],[17,2,17,6],[17,7,17,8],[17,9,17,13],[18,0,18,13]]}
["蒙顶壹号项目定制灯具采购报价清单"]
["灯具类别","灯具尺寸","光源配置","序号","灯体颜色","采购数量","单位","光色/色温","灯具特性","图例","不含税控制单价\n（元）","不含税单价\n（元）","不含税合计\n（元）","备注"]
["庭院灯","H=3500mm","LED灯/30W",1,"浅金",40,"套","暖白色，3500K","灯体高质铝材，亚克力透光罩。",1,1160]
["草坪灯","顶部φ108mm 底部φ150mm h=600mm 见图","LED灯10W",2,"磨砂黑",8,"套","暖白色，3500K","灯体高质铝材，钢化玻璃透光罩",null,440]
["射树灯","灯罩：φ110mm L=160mm 灯把300mm 见图","LED灯/20W",3,"灰色",40,"套","暖白色，3500K","灯体高质铝材,钢化玻璃透光罩",null,220]
["埋地射灯","见图","LED灯/3W",4,"黑色",21,"套","暖白色，3500K","灯体优质不锈钢，钢化玻璃透光罩。",null,90]
["水下射灯","见图","LED灯/3W",5,"不锈钢本色",13,"套","暖白色，3500K","灯体优质不锈钢，钢化玻璃透光罩",null,150]
["景观灯A","350*350*300","LED灯/20W",6,"电镀咖啡色",2,"套","暖白色，3500K",null,null,1000]
["灯带(配灯槽)","15*8mm","LED灯/ 8W/米",7,"白色磨砂",1000,"米","暖白色，3500K",null,7,27]
["别筒灯","φ100mm","LED灯/9W",8,"白色",16,"套","暖白色，3500K","灯体优质不锈钢,钢化玻璃透光罩。",8,80]
["装饰吊灯","1700高成品定制灯具间距1200","LED灯/10W",9,"电镀黄铜色",7,"套","暖白色，3500K",null,9,1000]
["景观灯B","200*200*400","LED灯/15W",10,"电镀灰色/白色透光亚克力板",27,"套","暖白色，3500K",null,10,740]
["壁灯","400长，160宽",null,11,"不锈钢电镀咖啡色",14,"套","暖白色，3500K","灯体优质不锈钢，钢化玻璃透光罩。",11,900]
["不含税总价（元）："]
["税率：%\n"]
["税金："]
["含税总价（元）："]
["供应商名称（盖公章）：",null," ",{"$nulls":4},"联系电话："]
["注：报价包含材料费、人工费、运输费、上下车费、管理费、利润、税费、风险等全部费用，在整个服务期内均不调整材料单价，具体金额以实际结算金额为准。"]